<Inizio del modello di gara>

Sommario

1.	Introduzione ed obiettivi	2

A.	Introduzione	2

B.	Obiettivo di questa Gara d'Appalto	3

C.	Definizioni e terminologia della soluzione richiesta	3

D.	Disclaimer	5

2.	Calendario e Formato della Risposta	5

A.	Intenzione di rispondere	5

B.	Chiarimenti da parte dei partecipanti	5

C.	Presentazione della proposta	6

D.	Formato della proposta	6

E.	Contatti e procedure	6

F.	Calendario previsto	6

3.	Criteri di Valutazione	7

4.	Risposta del fornitore	7

A.	Sintesi gestionale	7

B.	Risposta dettagliata	7

C.	Panoramica del fornitore e bilancio finanziario	8

D.	Panoramica del prodotto	8

E.	Costi	9

F.	Elenco di clienti	11

G.	Visite in loco	11

5.	Specifiche tecniche	12

A.	Architettura interoperabile TALQ	12

B.	Specifiche tecniche riguardanti i nodi di controllo	13

C.	Specifiche tecniche riguardanti la rete di illuminazione esterna	15

D.	Specifiche tecniche riguardanti il software di gestione centrale (CMS)	17

Introduzione ed obiettivi

### Introduzione

La nostra rete di illuminazione pubblica è un asset strategico per la città, ma il numero di punti luce e la loro distribuzione geografica ne rendono costosa la gestione. Ad esempio, il tempo necessario per identificare e riparare i guasti, la manodopera per le operazioni di manutenzione in loco, l'impiego di mezzi di servizio, il consumo energetico e l'aumento del costo dell'elettricità. La nostra rete di illuminazione pubblica contribuisce inoltre alle emissioni di gas serra, sia per la produzione di elettricità necessaria ad alimentare il sistema, sia per l'utilizzo dei mezzi di manutenzione.

La soluzione proposta supporterà <per favore mantenere/rimuovere le funzionalità richieste in questo progetto> dimming, programmazione oraria, funzionamento a zone e, dove applicabile, strategie di controllo basate su sensori e spettro per ridurre le emissioni luminose eccessive preservando al contempo sicurezza, mobilità e qualità del servizio.

La soluzione proposta dovrebbe anche supportare funzionalità interoperabili a livello lampada e gestione degli asset basate su profili TALQ D4i Zhaga, dove applicabile.

Informazioni sulla nostra rete di illuminazione pubblica:

| Numero e tecnologia dei punti luce - Totale - LED - SAP - Alogenuri metallici - Vapori di Mercurio - Altro | - XX XXX in totale - XX XXX LED - XX XXX SAP - XX XXX Alogenuri metallici - XX XXX Mercurio - XX XXX Altro |
| --- | --- |
| Numero e tecnologia degli alimentatori elettronici di controllo - Zhaga-D4i - D4i - DALI - 1-10 V - Altro | - XX XXX Zhaga-D4i - XX XXX D4i - XX XXX DALI - XX XXX 1 – 10 V - XX XXX Altro |
| Numero e tecnologia dei connettori/prese per collegare i nodi di controllo dei punti luce - ANSI C136 - Zhaga - Nessuna presa | - XX XXX ANSI - XX XXX Zhaga - XX XXX nessuna presa |
| Numero medio di ore di accensione all’anno | 4100 ore |
| Numero di kWh all’anno | X XXX XXX kWh |
| Prezzo medio per kWh | 0.XX cents per kWh |
| Pagamenti annuali per l'elettricità | $/€ X XXX XXX |
| Rapporto medio di kg di CO₂ per kWh | 0.XXX kg of CO2 per kWh |
| Emissioni annuali di CO₂ | XX XXX tonnellate di CO2 |

### Obiettivo di questa Gara d'Appalto

<Si prega di descrivere qui lo scopo della gara d'appalto e la vostra strategia di illuminazione.>

Miriamo ad implementare una soluzione con più fornitori per migliorare l'efficienza luminosa e ridurre gli interventi di manutenzione, aumentando la qualità dell'illuminazione in città e riducendo i costi energetici della nostra rete di illuminazione pubblica.

Diventa sempre più importante adottare soluzioni per identificare i guasti ai punti luce, controllarli da remoto e raccogliere dati sul loro funzionamento, misurare, analizzare e ridurre i consumi, diminuire la spesa energetica e i costi di manutenzione, mantenere il pieno controllo in ogni situazione, gestire l’uso dell’energia e contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2.

È fondamentale che una tale soluzione ci consenta di selezionare in modo indipendente qualsiasi fornitore di punti luce (apparecchi di illuminazione), nodi di controllo dei punti luce, dispositivi di controllo dei quadri elettrici e software di gestione centrale, sia oggi che in futuro.

<Se altri requisiti fossero fondamentali per il business case della vostra città, dovrebbero essere descritti qui.>

L'obiettivo di questa gara d'appalto è raccogliere informazioni sulle possibili soluzioni ai requisiti aziendali specificati in questo documento (vedere Sezione 5 – Specifiche Tecniche). I fornitori devono presentare le loro proposte ("Proposte") in conformità con le istruzioni specificate, includendo un dettaglio dei costi.

### Definizioni e terminologia della soluzione richiesta

Questa gara d'appalto descrive le caratteristiche e le specifiche relative al controllo individuale dei punti luce (profilo di illuminazione TALQ), al controllo dei quadri elettrici (profilo di controllo dei quadri TALQ) e alla gestione degli asset di illuminazione (profilo di gestione degli asset di illuminazione TALQ).

L'obiettivo di questo progetto è selezionare una architettura aperta, interoperabile e “future-proof” che non ci obblighi ad acquistare hardware da un unico produttore. La soluzione che stiamo cercando si basa sui seguenti componenti e principi:

- Gara d'appalto: In questo documento utilizziamo il termine "gara d'appalto", ma deve essere considerato intercambiabile con "Request for Proposal" (RFP).

- Controllore: Dispositivo fisico che implementa funzionalità di controllo e monitoraggio applicate a una lampada, un apparecchio di illuminazione o un quadro elettrico. Può identificare guasti della lampada e problemi elettrici, misurare parametri elettrici e controllare il livello di illuminazione in base a programmi di controllo e/o interventi manuali. È anche chiamato nodo di controllo del punto luce, dispositivo di controllo dell'illuminazione esterna o controllore del quadro elettrico.

- Rete di Illuminazione Esterna (OLN - Outdoor Lighting Network): Include i controllori dei punti luce e/o dei quadri elettrici, il software di gestione centrale e i componenti di rete che consentono la comunicazione con il software di gestione centrale.

- TALQ Gateway: Il TALQ Gateway è un'interfaccia logica che utilizza l'API standardizzata TALQ per mappare la comunicazione tra l'Outdoor Device Network (ODN) e il TALQ Central Management Software (CMS).

- Software di Gestione Centrale (CMS - Central Management Software): Sistema che comunica con i controllori attraverso i componenti di rete, consentendo la configurazione, il monitoraggio, il controllo e la gestione remota di tutti i nodi di controllo.

- Certificazione TALQ / TALQ-certified: per garantire una soluzione aperta e interoperabile, sia il Software di Gestione Centrale (CMS) proposto sia il Gateway TALQ che si interfaccia con la Rete di Illuminazione Esterna sono richiesti di essere certificati TALQ per una specifica versione TALQ descritta nella sezione 5 qui sotto e per i profili rilevanti per questo progetto.
 <Per favore, conserva solo i profili rilevanti per questo progetto >

  - Profilo di illuminazione

  - DALI D4i Luminaire TALQ Zhaga Profile

  - Profilo TALQ Zhaga dei sensori DALI D4i

  - Profilo di controllo del cabinet

  - Profilo di Gestione degli asset

Le definizioni e descrizioni dei Profili TALQ sono disponibili sul sito ufficiale TALQ:(https://www.talq-consortium.org/functions-and-profiles.html).

I profili Zhaga TALQ D4i consentono un accesso interoperabile alle informazioni e ai servizi relativi a lampade, driver e sensori tramite interfacce TALQ standardizzate, supportando ecosistemi multi-fornitore di prodotti di illuminazione, capacità di gestione degli asset interoperabili e infrastrutture di illuminazione stradale pronte per il futuro.

In questo contesto, il Gateway TALQ è l'interfaccia standardizzata tra la Rete di Illuminazione Stradale e il Software di Gestione Centrale.

'Certificato TALQ' significa che, oltre a essere progettato secondo la Specifica TALQ, il prodotto è stato verificato utilizzando lo Strumento ufficiale di Certificazione TALQ, e il risultato di tali test è stato inviato al Gruppo di Lavoro di Certificazione TALQ, che ha approvato la certificazione presentata. Solo i prodotti approvati attraverso questo processo e pubblicati sul sito ufficiale TALQ sono considerati certificati TALQ:

(https://www.talq-consortium.org/certified-products.html).

Funzionalità/dichiarate: Le caratteristiche e le capacità TALQ (funzioni, attributi e servizi) dichiarate dal fornitore come supportate da un CMS o da un Gateway TALQ (interfaccia con l'OLN). Le caratteristiche/funzioni dichiarate sono state testate dallo Strumento di Certificazione TALQ come parte del processo di certificazione TALQ.

Nota importante riguardo all'interoperabilità e all'integrazione: la certificazione TALQ riduce significativamente il rischio di mancanza di interoperabilità e fornisce interfacce standardizzate tra sistemi certificati. Tuttavia, il successo di una soluzione di illuminazione stradale multi-vendor potrebbe comunque richiedere attività ingegneristiche specifiche per il progetto, inclusi progettazione dell'integrazione, configurazione, validazione dell'interoperabilità, test, messa in servizio e messa a punto operativa tra il fornitore CMS, il fornitore TALQ Gateway, il fornitore OLN e/o i fornitori di lampade.

Casi di test funzionali: Il Consorzio TALQ ha definito un insieme di casi di test funzionali redatti in un linguaggio tecnico facile da comprendere, permettendo ai clienti di comprendere meglio le funzionalità implementate da qualsiasi prodotto certificato.

Il capitolo 5. Le specifiche tecniche si riferiscono a quei test funzionali con i loro termini TALQ, ad esempio: "5.B.7 Misurare e registrare i valori elettrici seguendo i casi di test funzionali di monitoraggio TALQ chiamati MONITOR-1 e MONITOR-6". L'elenco completo dei casi di test funzionali è disponibile sul sito web TALQ (https://www.talq-consortium.org/functional-tests.html).

<Se un controllore, OLN o un Software di Gestione Centrale (CMS) è destinato a supportare asset o funzionalità aggiuntive che richiedono una definizione, queste possono essere incluse qui.>

### Disclaimer

Questa gara d'appalto non impegna la nostra organizzazione, i suoi dipendenti, agenti o subappaltatori a intraprendere un'azione specifica. L'emissione della gara non vincola la nostra organizzazione, i suoi dipendenti, agenti o subappaltatori ad accettare una proposta, in tutto o in parte, indipendentemente dal fatto che essa includa l'offerta più bassa, né li obbliga a fornire spiegazioni sull'accettazione o il rifiuto di una proposta.

Tutti i costi relativi alla preparazione e alla presentazione della proposta, nonché eventuali ulteriori spese sostenute prima dell'assegnazione di un contratto, saranno interamente a carico del fornitore, che non avrà alcuna possibilità di rivalersi sulla nostra organizzazione a questo riguardo.

La presente stazione appaltante non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione in merito all'accuratezza delle informazioni contenute o citate in questo documento. Il fornitore dovrà fare affidamento esclusivamente sulla propria competenza professionale per valutare e verificare le informazioni contenute o citate in questo documento. Il fornitore deve cogliere ogni opportunità per ispezionare e verificare autonomamente le informazioni contenute o citate in questo documento o successivamente ad esso, nel rispetto di eventuali disposizioni concordate in materia di riservatezza.

La nostra organizzazione si riserva il diritto di integrare o modificare le informazioni contenute o citate in questo documento e si impegna a comunicare tali modifiche ai fornitori.

Né questo documento né le informazioni allegate intendono costituire un contratto tra il destinatario e la nostra organizzazione. L'avvio di negoziazioni a seguito di questa gara d'appalto non implica alcun impegno da parte della nostra organizzazione a stipulare un contratto con il fornitore.

Calendario e Formato della Risposta

### Intenzione di rispondere

I fornitori che intendono presentare una proposta devono confermare la loro intenzione di farlo entro il <inserire una data qui>.

La conferma deve essere inviata via e-mail a <inserire il contatto dell'organizzazione e l'indirizzo email qui>. In questa comunicazione, il fornitore deve specificare la persona all'interno della sua organizzazione che sarà il coordinatore della proposta e il punto di contatto per eventuali attività di chiarimento che potrebbero essere necessarie. Qualora un fornitore decida di non presentare una risposta, questi documenti devono essere restituiti immediatamente al contatto designato di seguito. Si prega di segnare chiaramente i documenti restituiti con la dicitura "No Bid".

### Chiarimenti da parte dei partecipanti

Le domande relative all'appalto possono essere inviate entro il <inserire una data qui> a <inserire posizione/e-mail qui>. Tutte le domande sollevate dai fornitori e le relative risposte saranno [oppure non saranno] condivise con tutti gli altri offerenti coinvolti nel progetto. Le risposte saranno fornite [man mano che le domande vengono ricevute OPPURE il <inserire una data qui>].

### Presentazione della proposta

Tutte le proposte devono essere ricevute presso <inserire il contatto dell'organizzazione e l'indirizzo e-mail qui> entro il <inserire una data/ora qui>. Le proposte tardive non saranno aperte né considerate.

### Formato della proposta

La proposta sarà presentata in formato elettronico, inviandola via e-mail a: <inserire il contatto dell'organizzazione e l'indirizzo e-mail qui>. Non sarà accettata alcuna versione cartacea.

### Contatti e procedure

Tutte le richieste di chiarimento devono essere inviate via e-mail a <inserire il contatto dell'organizzazione e l'indirizzo e-mail qui>.

Se una domanda da parte di un fornitore evidenzia un aspetto del progetto non precedentemente considerato, ci riserviamo il diritto di inoltrare queste informazioni a tutti gli altri fornitori coinvolti nel progetto.

In nessun caso un fornitore dovrà contattare o comunicare direttamente con altri membri del personale dell'organizzazione coinvolti in questa gara d'appalto.

Nel <inserire il periodo di tempo> immediatamente successivo alla presentazione, l'organizzazione intende valutare le proposte e potrebbe contattare i fornitori per chiarire elementi della proposta. Si prevede che i fornitori avranno l'opportunità di presentare e discutere le proposte. Fino a quando tali presentazioni non saranno organizzate, si chiede ai fornitori di non contattare l'organizzazione, in quanto tali interruzioni rallenteranno solamente il processo di valutazione.

### Calendario previsto

Il calendario complessivo associato a questa gara d'appalto per la selezione del prodotto/fornitore è dettagliato nella tabella sottostante. I fornitori devono notare che ci sono fattori che potrebbero alterare questo programma e saranno informati il prima possibile di eventuali modifiche.

| Data | Azione |
| --- | --- |
| <inserire qui la data> | RFI / Feedback preliminare dai fornitori (opzionale) |
| <inserire qui la data> | Gara d'appalto inviata ai fornitori |
| <inserire qui la data> | Conferenza pre-offerta (opzionale) |
| <inserire qui la data> | Scadenza presentazione domande dei fornitori |
| <inserire qui la data> | Scadenza presentazione risposte/riscontri alle domande |
| <inserire qui la data> | Scadenza per ricezione risposte di partecipazione a gara |
| <inserire qui la data> | Scadenza per valutazione proposte I fornitori selezionati saranno notificati per le date di dimostrazione. |
| <inserire qui la data> | Presentazione e dimostrazione da parte dei fornitori selezionati |
| <inserire qui la data> | Decisione sui fornitori preferiti |
| <inserire qui la data> | Durata del contratto (opzionale) |

Criteri di Valutazione

La proposta deve includere, come minimo, una risposta a ciascun elemento della Sezione 5 – Specifiche Tecniche di questo documento di gara.

Le risposte devono corrispondere ai numeri delle sezioni e delle domande come appaiono all'interno di questo documento.

Le risposte devono essere dichiarazioni di accettazione, conformità o altro. Commenti neutrali come "preso atto" non saranno accettati come risposta conforme e influenzeranno negativamente la valutazione della proposta. Se una dichiarazione/domanda nella gara non è applicabile, questo deve essere indicato nella proposta con una spiegazione adeguata.

La proposta sarà valutata utilizzando i seguenti criteri:

  - Apertura e flessibilità della soluzione

  - Cybersecurity della soluzione proposta

  - Scalabilità

  - Adattamento funzionale

  - Storico della soluzione e del fornitore (referenze)

  - Robustezza del prodotto e performance in base ai requisiti normativi

  - Qualità della proposta

  - Maturità della soluzione

  - Organizzazione di supporto, risorse e livelli di competenza

  - Prezzo (competitività)

  - Filiera della soluzione

  - Dimostrazione di interoperabilità e disponibilità a partecipare alla validazione e ai test di certificazione dell'interoperabilità multi-vendor

  - Proposta finanziaria opzionale (EPC / PF, Contratto di Gestione Energetica, Contratto di Prestazione Energetica)

  - <Flessibilità nel supportare funzionalità più ampie / Internet delle cose / e altre applicazioni per le Smart City (se rilevante)>

<Tipicamente, le città assegneranno un peso a ciascuno di questi fattori in base ai requisiti locali.>

Risposta del fornitore

### Sintesi gestionale

Il fornitore è tenuto a riassumere gli aspetti chiave della sua Proposta in un riepilogo gestionale.

### Risposta dettagliata

Il fornitore deve fornire una risposta dettagliata a tutti gli elementi della Sezione 5 della gara utilizzando lo stesso formato tabellare. Il fornitore deve inoltre:

- Indicare da quanto tempo è attivo.

- Fornire un elenco completo delle risorse che saranno dedicate durante il progetto, includendo il livello di esperienza e le qualifiche del personale, nonché i dettagli di progetti simili completati da tali individui.

- Confermare la struttura di reporting del team di progetto e i percorsi di escalation disponibili all'interno e al di sopra del team di progetto.

- Specificare la struttura di gestione continuativa per la gestione dell'account e la fornitura del servizio di manutenzione dopo l'accettazione della soluzione e la scadenza del periodo di garanzia.

- Confermare come gestisce il processo di progettazione, sviluppo e testing dei suoi prodotti. Quali processi di qualità vengono seguiti?

- Confermare se vi sono subappaltatori coinvolti in qualche parte della risposta. Ad esempio, anche se un componente hardware o software è di proprietà del fornitore ma sviluppato da una terza parte, il fornitore deve menzionarlo e descrivere come viene gestito il rischio di perdita delle competenze di sviluppo in tal caso.

- Fornire il numero di versione di ciascun componente della soluzione, la frequenza degli aggiornamenti di versione o dei sostituti fisici negli ultimi 3 anni.

- Confermare se è stato o è in disputa con qualsiasi terza parte riguardo a una o più versioni del prodotto o servizio incluso nella risposta.

- Indicare quali misure vengono adottate per evitare attacchi informatici, infezioni da virus nei sistemi interni o sabotaggi fisici e i prodotti licenziati.

- Spiegare tutte le misure adottate e le funzionalità sviluppate dal fornitore per affrontare le problematiche di sicurezza sulla soluzione proposta una volta implementata.

- Spiegare l'idoneità della soluzione per supportare possibili future integrazioni con altre applicazioni per le Smart City.

- Collaborare con fornitori terzi certificati TALQ durante le attività di validazione dell'interoperabilità, messa in servizio e risoluzione dei problemi operativi.

### Panoramica del fornitore e bilancio finanziario

### Il fornitore deve fornire una panoramica della propria organizzazione insieme a una copia del bilancio annuale degli ultimi 3 anni.

### Panoramica del prodotto

Il fornitore deve fornire una scheda tecnica per ciascun elemento della soluzione e, almeno per i controllori, i Componenti della Rete di Comunicazione, Funzionalità del Gateway TALQ e il Software di Gestione Centrale, includendo:

- Nome commerciale e riferimento del prodotto (come indicato nell'elenco dei prodotti certificati sul sito web TALQ, se applicabile)

- Tipo di Rete di Illuminazione esterna:

  - Onde convogliate o radiofrequenze

  - Mesh, a stella o mista

  - Tecnologia di comunicazione e protocolli

- Numero di tali prodotti installati

- Quando è stato installato per la prima volta in una rete di illuminazione esterna del cliente finale

- Versioni TALQ per le quali il componente è certificato

- Per prodotti hardware:

  - Foto

  - Caratteristiche principali

  - Peso e dimensioni

  - Progettazione e produzione

  - Proprietà intelletuale (del fornitore o prodotto rivenduto)

  - Durata e garanzia

  - Certificazioni ed enti di omologazione

- Per prodotti software:

  - Cloud e/o on-premises

o Conservazione dei dati e spazio di archiviazione richiesto

o Scalabilità della soluzione

o Autenticazione e sicurezza

o Conformità al GDPR

o Integrazione: supporto API, esempi di integrazioni con sistemi di terze parti

o Servizio di supporto (inclusi report, gestione degli incidenti) fornito dall'azienda

- Architettura della soluzione: come I prodotti interagiscono tra di loro e con sistemi di terze parti

- Aspetti di sicurezza:

  - Sicurezza e riservatezza dei dati personali: si prega di dimostrare come la vostra azienda rispetta il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (G.D.P.R.) e come la soluzione proposta è conforme al GDPR.

  - Architettura di cybersecurity end-to-end e dettagli tecnici della soluzione proposta: si prega di fornire una descrizione ad alto livello dell'architettura di cybersecurity e delle scelte tecniche (protocolli, servizi, architetture di sistema o altri aspetti) implementate e attualmente in produzione nella soluzione end-to-end proposta come parte della gara.

  - Certificazioni e processi di gestione della piattaforma smart city: si prega di indicare se la vostra azienda è certificata ISO 27001. Fornire inoltre dettagli sui diversi blocchi di gestione e una panoramica ad alto livello della piattaforma e dei processi di gestione dei dati implementati e utilizzati.

### Costi

Un prospetto dei costi per il progetto deve essere incluso, nel formato specificato di seguito:

| Costo degli elementi | Costo in < inserire valuta > |
| --- | --- |
| Prezzo dell'apparecchio di illuminazione con Nodo di controllo integrato |  |
| Prezzo dei Controllori |  |
| Prezzo dei Dispositivi di comunicazione di illuminazione stradale |  |
| Prezzo delle funzioni del Gateway TALQ (incluse licenze, hosting e manutenzione se applicabile) |  |
| Prezzo annuale per il Software di Gestione Centrale come Servizio (SaaS/Cloud), inclusi aggiornamenti, manutenzione quotidiana necessaria e supporto tecnico remoto Oppure Prezzo di una licenza on-premises del Software di Gestione Centrale, inclusi costi di manutenzione annuali e specifiche dell'hardware richiesto Se vengono offerti Service Level Agreements (SLA) per garantire le prestazioni, questi devono essere dettagliati |  |
| Prezzo per un SLA avanzato fino a <inserire SLA avanzato qui (es. 99,95%)> |  |
| Prezzo per spazio aggiuntivo di archiviazione/conservazione dati <indicare il periodo di conservazione richiesto per informazioni specifiche (es. serie temporali dettagliate, dati energetici)> |  |
| Servizio di assistenza in loco per supportare il nostro team nell'installazione dei primi <XXX> Nodi di controllo |  |
| Sessione di formazione per amministratori Formazione completa sulla soluzione |  |
| Sessione di formazione per utenti finali Formazione completa sulla soluzione |  |
| Costo di sviluppo per funzionalità specifiche |  |
| Costi di messa in servizio |  |
| Elencare eventuali costi aggiuntivi relativi a: Comunicazione Gestione del progetto Gestione dei rischi Impostazione di accordi escrow |  |
| Servizi professionali per l'integrazione, l'onboarding, la configurazione, i test e la messa in servizio di TALQ Note: la certificazione TALQ garantisce interfacce di interoperabilità standardizzate tra sistemi conformi. Tuttavia, potrebbero comunque essere necessarie attività specifiche di integrazione, configurazione, validazione e messa in servizio specifiche per progetto per raggiungere la piena interoperabilità operativa all'interno dell'ambiente dispiegato. |  |
| <Aggiungere qui altri elementi smart city e/o IoT da includere nell'offerta> |  |

Il fornitore dovrebbe dettagliare eventuali assunzioni fatte nel fornire i costi sopra indicati. Soprattutto quando la proposta riguarda la prima implementazione di un nuovo design, questo deve essere menzionato e sarà necessaria una valutazione del rischio.

### Elenco di clienti

Se disponibile, il fornitore dovrebbe fornire un elenco di clienti presso i quali ha implementato la stessa soluzione, nonché un'indicazione delle dimensioni di questi progetti (numero di Nodi di controllo gestiti).

### Visite in loco

Se disponibile, il fornitore dovrebbe fornire il nome e l'indirizzo di fino a 3 clienti con cui possiamo avere una conversazione telefonica o inviare un questionario, che hanno selezionato e stanno utilizzando la soluzione proposta dal fornitore.

Specifiche tecniche

### Architettura interoperabile TALQ

Il diagramma seguente illustra l'architettura di alto livello di una soluzione di illuminazione stradale interoperabile basata su TALQ. Mostra come i sistemi di Software di Gestione Centrale (CMS) certificati TALQ possano comunicare con molteplici Reti di Illuminazione Esterna (OLN) di diversi fornitori tramite gateway TALQ certificati, indipendentemente dalle tecnologie di comunicazione utilizzate all'interno di ciascuna rete. Vedi le definizioni al capitolo 1.C.

### Specifiche tecniche riguardanti i nodi di controllo

| Articolo | Esigenza | Specifica | Obbligatorio / Opzionale | Conformità del fornitore (Conforme, Parzialmente conforme, Non Conforme) | Spiegazione e commenti del Fornitore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.B.1 | Certificazione | <Inserire qui le certificazioni elettroniche e altro richiesto nel tuo paese > |  |  |  |
| 5.B.2 | Durata e garanzia | <Inserire qui la durata attesa e la garanzia fornita per i nodi di controllo > |  |  |  |
| 5.B.3 | Identificazione dei Nodi di controllo, apparecchi di illuminazione e drivers | I nodi di controllo devono essere identificati in modo univoco con un numero di serie riportato al software centrale di gestione/CMS e <opzionale> devono essere in grado di leggere gli identificatori univoci dell'apparecchio di illuminazione e del driver attraverso il protocollo D4i. Ove applicabile, i controllori dovrebbero supportare il recupero interoperabile di informazioni sulla lampada, driver e sensori tramite interfacce DALI D4i conformi ai profili DALI D4i TALQ Zhaga. |  |  |  |
| 5.B.4 | Tipo di installazione | < A seconda del paese e delle regolamentazioni, potrebbe essere necessario che i nodi di controllo siano installati su presa ANSI 136.41 a 7 pin o connettore ZD4i o che siano installati all'interno della base del palo o qualsiasi altro meccanismo > |  |  |  |
| 5.B.5 | Posizionamento geografico e auto-commissioning | < opzionale > I nodi di controllo saranno dotati di chip GPS e forniranno un meccanismo di messa in servizio automatica per evitare la presenza in loco durante la configurazione iniziale. |  |  |  |
| 5.B.6 | Rilevamento guasti/eventi in seguito ai casi di test TALQ funzionali di allarme | I controllori avranno diverse capacità di rilevamento di guasti ed eventi. Dovrebbe essere effettuata la selezione delle funzionalità richieste per rilevare guasti/eventi quali: - segnalare gli allarmi luminosi al CMS, - segnalare allarmi elettrici al CMS - segnalare programma e calendario non validi che sono registrati sul Nodo di controllo o in qualsiasi altro componente della Rete di Illuminazione Esterna ed inviati al CMS quando pertinente. Il Fornitore dovrà elencare i guasti/eventi supportati dal nodo di controllo proposto, utilizzando l'elenco delle funzionalità TALQ, e descrivere la frequenza e la velocità con cui tali guasti/eventi vengono inviati al CMS. |  |  |  |
| 5.B.7 | Misurazione e registro dei valori elettrici seguendo i casi di test funzionali di monitoraggio TALQ chiamati MONITOR-1 e MONITOR-6 | I nodi di controllo possono avere funzionalità di misurazione di valori elettrici da registrare nel controllore o in qualsiasi altro componente della rete di illuminazione esterna, per essere inviati al CMS quando pertinente. Esempi di tali misurazioni sono elencati nei casi di test funzionali TALQ: feedback del livello della lampada, tensione di rete, corrente, consumo energetico o fattore di potenza. Il Fornitore dovrà elencare e garantire i valori elettrici misurati dal nodo di controllo proposto e descrivere la frequenza, la precisione e la velocità con cui questi dati vengono misurati e inviati al CMS. |  |  |  |
| 5.B.8 | Fornire energia e ore di funzionamento della lampada seguendo i casi di test funzionali di monitoraggio TALQ MONITOR-2, MONITOR-3, MONITOR-4 e MONITOR-5 | I nodi di controllo possono misurare il consumo energetico cumulativo (kWh) della lampada, il numero di ore di funzionamento, il numero di accensioni e le perdite di alimentazione, registrarli nel nodo di controllo o in qualsiasi altro componente della rete di illuminazione esterna, per essere inviati al CMS quando rilevante. Il Fornitore deve descrivere la frequenza, la precisione e la velocità con cui questi dati vengono misurati ed inviati al CMS. |  |  |  |
| 5.B.9 | Fornire un meccanismo per evitare la perdita della misurazione dei dati | La soluzione proposta fornirà meccanismi per evitare la perdita dei dati registrati. Il Fornitore dovrà spiegare tale meccanismo in caso di perdita della comunicazione tra i Titolari del trattamento ed altri elementi di rete dell'illuminazione esterna. |  |  |  |
| 5.B.10 | Funzionamento in base al programma di controllo seguendo i casi di test funzionali TALQ da PROGRAM-1 a PROGRAM-9 | I nodi di controllo dovranno accettare ed eseguire comandi ON, OFF e di regolazione basati su programmi di controllo e calendari (compresi i calendari con giorni di eccezione) programmati dagli utenti finali autorizzati nel CMS e inviati al controllore attraverso la rete di illuminazione esterna. Il fornitore deve indicare se la regolazione è continua o limitata a determinati valori di regolazione. |  |  |  |
| 5.B.11 | Supporta la gestione dinamica dello spettro di luce e il controllo della temperatura del colore | Quando supportati da lampade e driver, i Controllori devono supportare il controllo remoto dello spettro luminoso e/o della temperatura colore correlata (CCT), inclusi i sistemi programmati e adattivi volti a ridurre gli effetti avversi di 'Luce Artificiale Notturna' (ALAN) mantenendo al contempo requisiti di prestazioni e sicurezza dell'illuminazione. |  |  |  |
| 5.B.12 | Accettare l'override manuale remoto seguendo il test case funzionale TALQ denominato da CONTROL-1 a CONTROL-7 | Il Nodo di controllo accetterà ed eseguirà i comandi di accensione, spegnimento e regolazione manuale remoti inviati dagli utenti finali autorizzati nel CMS ed inviati al controllore attraverso la rete di illuminazione esterna. Il Fornitore dovrà descrivere i meccanismi, tra cui l'accodamento o la perdita di comandi, quando viene persa la comunicazione end-to-end con il Titolare. |  |  |  |
| 5.B.13 | <opzionale> Informazioni sulla gestione degli impianti recuperate dai nodi di controllo ed inviate al CMS | <Si prega di elencare qui qualsiasi funzionalità aggiuntiva relativa a specifiche informazioni di gestione degli asset che i Controller dovrebbero recuperare dal driver D4i e inviare al CMS. Esempi possono includere il produttore dei corpi illuminanti, il tipo di lampada, le informazioni sui driver, i parametri operativi, la diagnostica, i dati energetici e le informazioni relative ai sensori recuperate tramite interfacce D4i.> |  |  |  |
| 5.B.14 | <Opzionale se è richiesta una connettività del dispositivo più ampia> Fungere da interfaccia di comunicazione per le soluzioni Smart Cities ed Internet of Things | Il controllore/rete/CMS consentirà la connettività a dispositivi/sistemi aggiuntivi X, Y e Z. Il fornitore dovrà elencare eventuali costi di comunicazione aggiuntivi relativi a tali casi d'uso. |  |  |  |
| 5.B.15 | <opzionale> Requisiti aggiuntivi relativi al controllore di quadro/gateway | Quando è proposta una funzionalità di controllo a livello quadro, i controllori ivi installati devono supportare la segnalazione di allarmi a livello quadro tra cui : blackout, interruzioni di corrente e condizioni elettriche anomale al CMS. I controllori di quadro devono supportare comandi di commutazione remota, programmazione e override tramite il protocollo TALQ. La soluzione proposta dovrebbe supportare l'operazione autonoma basata su programmi interni e/o funzionalità di orologio astronomico in caso di perdita di comunicazione con il CMS. I controllori di quadro dovrebbero inoltre supportare misurazioni elettriche e monitoraggio energetico rilevanti per le operazioni di illuminazione stradale. La soluzione proposta di controllo quadro deve essere certificata TALQ per il Profilo di Controllo del Cabinet TALQ. |  |  |  |

### Specifiche tecniche riguardanti la rete di illuminazione esterna

| Articolo | Esigenza | Specifica | Obbligatorio / Opzionale | Conformità del fornitore (Conforme, Parzialmente conforme, Non Conforme) | Spiegazione e commenti del Fornitore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.C.1 | Interoperabilità e conformità TALQ | La soluzione proposta deve supportare l'interoperabilità tramite un Gateway TALQ conforme al TALQ Smart City Protocol Versione 2.7 (o superiore), permettendo alla nostra organizzazione di acquistare e utilizzare un CMS da un altro fornitore per controllare le Reti di Illuminazione del Fornitore (e i Controller associati) o altre Reti di Illuminazione di altri Fornitori. L'Outdoor Lighting Network applicherà la funzionalità TALQ Gateway certificata dal Consorzio TALQ. Una soluzione multi-vendor conforme a TALQ richiede un Gateway TALQ che funga da interfaccia standardizzata di interoperabilità tra la Outdoor Lighting Network e il CMS. |  |  |  |
| 5.C.2 | Implementare i requisiti di sicurezza TALQ | La soluzione proposta deve implementare il meccanismo di sicurezza raccomandato nella Specifica Tecnica TALQ per proteggere la comunicazione tra il Gateway TALQ e il software di gestione centrale/CMS. |  |  |  |
| 5.C.3 | Descrivere la sicurezza all’interno della rete di illuminazione esterna | Il Fornitore dovrà descrivere in dettaglio i meccanismi di sicurezza in atto tra ciascun componente hardware/software, compresi i controllori, all'interno della rete di illuminazione esterna. |  |  |  |
| 5.C.4 | Indirizzamento dei dispositivi | Il Gateway TALQ deve esporre ID univoci pr ciascun dispositivo logico al CMS, seguendo la convenzione di indirizzamento TALQ.. |  |  |  |
| 5.C.5 | Aggiornamento del sistema | Indicare se il sistema può essere aggiornato/ampliato dopo l'installazione e come ciò avviene tramite il protocollo TALQ o meno. |  |  |  |
| 5.C.6 | <Tecnologia di comunicazione specifica> | <Inserire qui la specifica tecnologia e/o protocollo di radiofrequenza (o altro) a cui si richiede che la soluzione di illuminazione esterna si attenga> |  |  |  |
| 5.C.7 | <Livello prestazionale specifico della rete di comunicazione> | <Specificare qui eventuali livelli prestazionali specifici della rete richiesti (ad esempio, tempo massimo per implementare uno scheduler/calendario su tutti i punti luce, tempo massimo per ottenere un dato allarme, tempo massimo tempo per impartire un comando di esclusione manuale> |  |  |  |
| 5.C.8 | <opzionale>Illuminazione dinamica basata su sensori | L'OLN deve supportare l'illuminazione dinamica basata su sensori, collegati ad una singola lampada e collegati all'OLN, che devono attivare una variazione del livello di luce su un gruppo di altre lampade controllate da Controller collegati allo stesso OLN. Questa capacità deve anche supportare strategie di mitigazione ALAN, inclusa la riduzione dei livelli di luce inutili durante periodi di bassa attività, mantenendo al contempo requisiti di sicurezza e operativi. La soluzione proposta dovrebbe inoltre supportare gestione dell’illuminazione in base a stagioni e/o condizioni ambientali, incluse operazioni basate su profili orari, a calendario o rilevamento di presenza/sensori, volte a ridurre l'impatto ambientale durante periodi sensibili alla fauna selvatica o in aree protette ambientalmente. |  |  |  |

### Specifiche tecniche riguardanti il software di gestione centrale (CMS)

| Articolo | Esigenza | Specifica | Obbligatorio / Opzionale | Conformità del fornitore (Conforme, Parzialmente conforme, Non Conforme) | Spiegazione e commenti del Fornitore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.D.1 | Supportare controllo, comando e monitoraggio della rete di illuminazione esterna | Il software di gestione centrale fornirà funzionalità e servizi quali comando remoto, controllo remoto e monitoraggio remoto dei controllori e qualsiasi altro oggetto disponibile (che il fornitore descriverà) sulla rete di illuminazione esterna. |  |  |  |
| 5.D.2 | Messa in servizio e smantellamento dei controllori | Il software di gestione centrale/CMS consentirà agli utenti di mettere in servizio e disattivare qualsiasi Nodo di controllo e apparecchi di illuminazione associati. |  |  |  |
| 5.D.3 | <opzionale> Informazioni sulla gestione delle risorse | Il software di gestione centrale/CMS raccoglierà le informazioni sulle risorse lette e segnalate dai controllori dai driver D4i al CMS e fornirà le relative funzionalità di gestione delle risorse, inclusi avvisi e reporting. Quando supportato dall'infrastruttura installata, il CMS dovrebbe supportare capacità di gestione degli asset interoperabili abilitate dai profili DALI D4i TALQ Zhaga. |  |  |  |
| 5.D.4 | Configurazione remota dei nodi di controllo | Il CMS consentirà agli utenti di configurare in remoto i nodi di controllo collegati alle reti di illuminazione esterna secondo la descrizione dei casi di test funzionali TALQ da CONFIG-1 a CONFIG-11. |  |  |  |
| 5.D.5 | Monitoraggio remoto dei controllori | Il CMS consentirà agli utenti di monitorare in remoto i controllori collegati alle reti di illuminazione esterna secondo la descrizione dei casi di test funzionali TALQ da MONITOR-1 a MONITOR-12. |  |  |  |
| 5.D.6 | Controllo remoto dei nodi | Il CMS consentirà agli utenti di controllare in remoto i controllori collegati alle reti di illuminazione esterna secondo la descrizione dei casi di test funzionali TALQ da CONTROL-1 a CONTROL-7. |  |  |  |
| 5.D.7 | Raccolta allarmi dai nodi | Il CMS raccoglierà e gestirà gli allarmi inviati dai controllori collegati alle reti di illuminazione esterna secondo la descrizione dei casi di test funzionali TALQ da ALARM-1 a ALARM-5. |  |  |  |
| 5.D.8 | Supportare il programma e i calendari di controllo dell'illuminazione esterna seguendo i casi di test funzionali TALQ da PROGRAM-1 a 9 | Il CMS fornirà funzionalità di gestione dell'illuminazione esterna come la programmazione remota (impostazione e implementazione di programmi e calendari di controllo dell'illuminazione) attraverso il protocollo TALQ. |  |  |  |
| 5.D.9 | Gestione dell’intensità luminosa consapevole | Il CMS supporterà la configurazione, la programmazione e il monitoraggio delle funzionalità di illuminazione adattive di temperatura del colore e/o intensità quando supportate dall'infrastruttura di illuminazione stradale collegata. |  |  |  |
| 5.D.10 | Gestione dell'illuminazione esterna | Il CMS fornirà funzionalità di analisi dei dati, allarmi, reporting e dashboard per trasformare tutti i dati, gli allarmi e altre funzionalità di monitoraggio in vantaggi di risparmio energetico e di manutenzione. |  |  |  |
| 5.D.11 | Modello di spese operative CMS | < Indicare qui il modello di spese operative che si prevede di utilizzare.> |  |  |  |
| 5.D.12 | Sicurezza | Il Fornitore dovrà descrivere le misure e i processi di sicurezza in atto all'interno o attorno al CMS per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza. |  |  |  |
| 5.D.13 | Conformità al GDPR | Il Fornitore dovrà dimostrare la propria conformità ai principi del GDPR. |  |  |  |
| 5.D.14 | Licenze | Il CMS non richiederà licenze di terze parti o costi/prezzi aggiuntivi non inclusi nella proposta di prezzo del Fornitore. |  |  |  |
| 5.D.15 | Backup e ripristino | Il CMS fornirà funzionalità di backup e ripristino, preferibilmente in una posizione fisicamente separata, per massimizzare la disponibilità della soluzione. |  |  |  |
| 5.D.15 | Scalabilità e prestazioni | Il CMS dovrà essere tarato su scala comparabile a questo progetto. Il Fornitore dovrà indicare le prestazioni previste (ad esempio, tempi di risposta per gli utenti, capacità di raccogliere enormi quantità di dati). |  |  |  |
| 5.D.16 | Supportare diverse reti di illuminazione esterna | Il fornitore dovrà indicare qualsiasi limitazione del numero di reti di illuminazione esterna certificate TALQ o componenti delle stesse che il CMS può supportare. |  |  |  |
| 5.D.18 | Certificazione TALQ | Il CMS sarà certificato dal Consorzio TALQ per la versione TALQ 2.6 (o successiva). Il CMS supporterà le reti di illuminazione esterna certificate TALQ compatibili a partire dalla versione 2.1 di TALQ. Il processo di test TALQ, il processo di certificazione e gli strumenti di test di certificazione sono stati perfezionati nel corso di diversi anni per garantire l’interoperabilità e ridurre al minimo i rischi per le città. Tutti i prodotti ufficialmente certificati TALQ possono essere trovati sul sito web TALQ www.talq-consortium.org |  |  |  |

<Fine del modello di gara>