## Costuri
Elemente de preț | Prețul în < se introduce moneda >
Prețul corpului de iluminat cu Controlere încorporate
Prețul Controlerelor
Prețul Componentelor de comunicație ale Rețelei de iluminat exterior
Prețul funcționalității Gateway TALQ (inclusiv licențierea, găzduirea și mentenanța, dacă este cazul)
Preț anual pentru Software-ul central de management ca serviciu (SaaS/Cloud), incluzând actualizările, mentenanța zilnică necesară și suportul tehnic la distanță
Sau
Prețul unei licențe on-premises pentru Software-ul central de management
inclusiv taxele anuale de mentenanță și specificațiile hardware-ului necesar
Dacă sunt oferite Acorduri privind nivelul serviciului (SLA-uri) pentru garantarea performanței, acestea trebuie prezentate
Preț pentru un Acord privind nivelul serviciului superior, până la <introduceți aici SLA-ul avansat (de ex., 99,95%)>
Preț pentru păstrarea / stocarea suplimentară a datelor < indicați aici perioada de păstrare solicitată pentru anumite informații (de ex., serii temporale detaliate, date energetice) >
Serviciu de asistență la fața locului pentru a ajuta echipa noastră să instaleze primele < XXX > Controlere
Sesiune de instruire pentru administratori
Instruire completă privind soluția
Sesiune de instruire pentru utilizatorii finali
Instruire completă privind soluția
Cost de dezvoltare pentru orice funcționalitate specifică
Costuri de punere în funcțiune
Vă rugăm să enumerați orice costuri suplimentare legate de comunicații, managementul proiectului, managementul riscurilor, configurarea acordurilor de garanție
Servicii profesionale pentru integrarea TALQ, înrolare, configurare, testare și punere în funcțiune
Notă: Certificarea TALQ asigură interfețe de interoperabilitate standardizate între sistemele conforme. Cu toate acestea, pot fi necesare în continuare activități specifice proiectului de integrare, configurare, validare și punere în funcțiune pentru a obține interoperabilitate operațională deplină în mediul implementat.
< Adăugați aici alte elemente pentru orașe inteligente și/sau IoT care ar trebui să facă parte din licitația dumneavoastră >

## Dispozitivele de control
Element | Necesitate | Specificație | Obligatoriu/opțional | Conformitatea furnizorului | Explicațiile și comentariile furnizorului
(Respectă, respectă parțial, nu respectă)
5.B.1 | Certificare | <Introduceți aici certificările electronice și alte certificări necesare în țara dumneavoastră >
5.B.2 | Durată de viață și garanție | <Introduceți aici durata de viață estimată și garanția asociată pentru Controlere >
5.B.3 | Identificarea Controlerelor, corpurilor de iluminat și driverelor | Controlerele trebuie să fie identificate în mod unic printr-un număr de serie raportat către CMS și <opțional> trebuie să poată citi identificatorii unici ai corpului de iluminat și ai driverului prin protocolul D4i.
Acolo unde este cazul, Controlerele ar trebui să permită preluarea interoperabilă a informațiilor despre corpul de iluminat, driver și senzori prin interfețe DALI D4i conforme cu profilurile DALI D4i TALQ Zhaga.
5.B.4 | Tip de instalare | < În funcție de țara și practicile dumneavoastră, puteți solicita instalarea Controlerelor pe un soclu ANSI 136.41 cu 7 pini sau pe un conector ZhagaD4i, instalarea în baza stâlpului ori utilizarea oricărui alt mecanism >
5.B.5 | GPS și auto-comisionare | < opțional > Controlerele trebuie să fie echipate cu cip GPS și să ofere un mecanism de punere automată în funcțiune pentru a evita intervenția la fața locului la configurarea inițială.
5.B.6 | Detectarea defecțiunilor/evenimentelor conform cazurilor de testare funcțională TALQ pentru alarmare | Controlerele trebuie să dispună de capacități diferite de detectare a defecțiunilor și evenimentelor. Trebuie selectate capabilitățile necesare pentru detectarea unor defecțiuni/evenimente precum:
- raportarea alarmelor de iluminat către CMS,
- raportarea alarmelor electrice către CMS
- raportarea programului și calendarului nevalide
care sunt înregistrate în Controler sau în orice altă componentă a Rețelei de iluminat exterior și trimise către CMS atunci când este relevant. Furnizorul trebuie să enumere defecțiunile/evenimentele acceptate de Controlerul propus, utilizând lista de capabilități TALQ, și să descrie cât de des și cât de rapid sunt trimise aceste defecțiuni/evenimente către CMS.
5.B.7 | Măsurarea și înregistrarea valorilor electrice conform cazurilor de testare funcțională TALQ pentru monitorizare, denumite MONITOR-1 și MONITOR-6 | Controlerele pot avea capabilități de măsurare a valorilor electrice, care pot fi înregistrate în Controler sau în orice altă componentă a Rețelei de iluminat exterior, pentru a fi trimise către CMS atunci când este relevant. Exemple de astfel de măsurători sunt enumerate în cazurile de testare funcțională TALQ: nivelul raportat al lămpii, tensiunea de rețea, curentul, consumul de energie sau factorul de putere. Furnizorul trebuie să enumere și să garanteze valorile electrice măsurate de Controlerul propus și să descrie cât de des, cu ce precizie și cât de rapid sunt măsurate și trimise aceste date către CMS.
5.B.8 | Furnizarea informțiilor despre consumul de energie și a orelor de funcționare ale lămpilor conform cazurilor de testare funcțională de monitorizare TALQ MONITOR-2, MONITOR-3, MONITOR-4 și MONITOR-5 | Controlerele pot măsura consumul cumulat de energie (kWh) al lămpii, numărul de ore de funcționare, numărul de porniri și pierderile de alimentare, le pot înregistra în Controler sau în orice altă componentă a Rețelei de iluminat exterior și le pot trimite către CMS atunci când este relevant. Furnizorul trebuie să descrie cât de des, cu ce precizie și cât de rapid sunt măsurate și trimise aceste date către CMS.
5.B.9 | Furnizarea unui mecanism pentru prevenirea pierderii datelor măsurate | Soluția propusă trebuie să ofere mecanisme pentru prevenirea pierderii datelor înregistrate. Furnizorul trebuie să explice un astfel de mecanism pentru situația în care se pierde comunicația dintre Controlere și alte elemente de rețea ale OLN.
5.B.10 | Funcționare pe baza Programului de control conform cazurilor de testare funcțională TALQ PROGRAM-1 până la PROGRAM-9 | Controlerele trebuie să accepte și să execute comenzi PORNIT, OPRIT și de reglare a intensității luminoase pe baza Programelor de control și a Calendarelor (inclusiv calendare cu zile de excepție), programate de utilizatori finali autorizați în CMS și transmise Controlerului prin Rețeaua de iluminat exterior. Furnizorul trebuie să indice dacă reglarea intensității este continuă sau limitată la anumite valori.
5.B.11 | Control dinamic al spectrului luminos și al temperaturii de culoare | Acolo unde corpurile de iluminat și driverele permit, Controlerele trebuie să permită controlul de la distanță al spectrului luminos și/sau al temperaturii de culoare corelate (CCT), inclusiv funcționarea programată și adaptivă destinată reducerii efectelor adverse ale „Luminii artificiale pe timp de noapte” (ALAN), menținând în același timp performanța iluminatului și cerințele de siguranță.
5.B.12 | Acceptarea comenzii manuale prioritare de la distanță conform cazurilor de testare funcțională TALQ CONTROL-1 până la CONTROL-7 | Controlerul trebuie să accepte și să execute comenzi manuale prioritare de la distanță PORNIT, OPRIT și de reglare a intensității luminoase, trimise de utilizatori finali autorizați din CMS către Controler prin Rețeaua de iluminat exterior. Furnizorul trebuie să descrie mecanismele aplicate, inclusiv punerea în coadă sau pierderea comenzilor, atunci când se pierde comunicația cap-la-cap cu Controlerul.
5.B.13 | <opțional> Informații de gestionare a activelor preluate de Controlere și trimise către CMS | <Enumerați aici orice funcționalitate suplimentară legată de informațiile specifice de gestionare a activelor pe care solicitați Controlerelor să le preia din driverul D4i și să le trimită către CMS. Exemplele pot include producătorul corpului de iluminat, tipul corpului de iluminat, informații despre driver, parametri de funcționare, diagnosticare, date energetice și informații referitoare la senzori preluate prin interfețele D4i.>
5.B.14 | <Opțional dacă este necesară o conectivitate mai largă a dispozitivelor> | Controlerul/Rețeaua/CMS trebuie să permită conectivitatea la dispozitive/sisteme suplimentare X, Y și Z. Furnizorul trebuie să enumere orice costuri suplimentare de comunicație aferente unor astfel de cazuri de utilizare.
Utilizare ca interfață de comunicație pentru soluții de oraș inteligent și Internetul obiectelor
5.B.15 | <opțional> Cerințe suplimentare specifice controlerelor din punctele de aprindere | Atunci când este propusă funcționalitatea de control al punctului de aprindere, controlerele din punctul de aprindere trebuie să permită raportarea către CMS a alarmelor punctului de aprindere, defecțiunilor circuitelor de alimentare, întreruperilor de energie și condițiilor electrice anormale. Controlerele din punctul de aprindere trebuie să permită comenzi de comutare de la distanță, programare și comandă prioritară prin protocolul TALQ. Soluția propusă ar trebui să permită funcționarea autonomă pe baza programărilor interne și/sau a funcționalității de ceas astronomic în cazul pierderii comunicației cu CMS. Controlerele din punctul de aprindere ar trebui, de asemenea, să permită măsurători electrice și monitorizarea energiei relevante pentru exploatarea iluminatului exterior. Soluția propusă de control al punctului de aprindere trebuie să fie certificată TALQ pentru Profilul TALQ de control al punctului de aprindere.

## Telegestiune Iluminat Public
Element | Necesitate | Specificație | Obligatoriu/opțional | Conformitatea furnizorului | Explicațiile și comentariile furnizorului
(Respectă, respectă parțial, nu respectă)
5.C.1 | Interoperabilitate și conformitate TALQ | Soluția propusă trebuie să permită interoperabilitatea printr-un Gateway TALQ conform cu TALQ Smart City Protocol versiunea 2.7 (sau mai nouă), permițând organizației noastre să achiziționeze și să utilizeze un CMS de la alt furnizor pentru a controla Rețelele de iluminat exterior ale Furnizorului (și Controlerele asociate) sau alte Rețele de iluminat exterior de la alți Furnizori.
Rețeaua de iluminat exterior trebuie să utilizeze funcționalitatea Gateway TALQ certificată de Consorțiul TALQ. O soluție cu mai mulți furnizori conformă cu TALQ necesită un Gateway TALQ care să acționeze ca interfață standardizată de interoperabilitate între Rețeaua de iluminat exterior și CMS.
5.C.2 | Implementarea cerințelor de securitate TALQ | Soluția propusă trebuie să implementeze mecanismele de securitate recomandate în Specificația tehnică TALQ pentru securizarea comunicațiilor dintre Gateway-ul TALQ și CMS.
5.C.3 | Descrierea securității în cadrul OLN | Furnizorul trebuie să descrie în detaliu mecanismele de securitate existente între fiecare componentă hardware/software, inclusiv Controlerele, din cadrul Rețelei de iluminat exterior.
5.C.4 | Adresarea dispozitivelor | Gateway-ul TALQ trebuie să expună către CMS identificatori logici unici ai dispozitivelor, conform convenției de adresare TALQ.
5.C.5 | Actualizarea sistemului | Vă rugăm să indicați dacă sistemul poate fi actualizat după instalare și modul în care acest lucru se realizează prin Protocolul TALQ sau în alt mod.
5.C.6 | <Tehnologie de comunicație specifică> | <Introduceți aici tehnologia și/sau protocolul specific de radiofrecvență (sau alt tip) cu care solicitați ca soluția OLN să fie conformă>
5.C.7 | <Nivel specific de performanță al rețelei de comunicații> | <Specificați aici orice nivel specific de performanță al rețelei care este necesar (de ex., timpul maxim pentru implementarea unui programator/calendar pe toate punctele de lumină, timpul maxim pentru primirea unei anumite alarme, timpul maxim pentru livrarea unei comenzi manuale prioritare>
5.C.8 | <opțional> Iluminare dinamică pe bază de senzori | OLN trebuie să permită iluminat dinamic bazat pe senzori, în care senzorii instalați pe un anumit corp de iluminat și conectați la OLN declanșează modificarea nivelului de iluminare pentru un grup de alte corpuri de iluminat controlate de Controlere conectate la aceeași OLN. Această capabilitate trebuie să permită și strategii de reducere a efectelor ALAN, inclusiv reducerea nivelurilor de iluminare inutile în perioadele cu activitate redusă, menținând în același timp cerințele de siguranță și operaționale. Soluția propusă ar trebui, de asemenea, să permită strategii de iluminat sezoniere și sensibile la mediu, inclusiv funcționare bazată pe timp, calendar sau declanșată de senzori, menită să reducă impactul ecologic în perioade sensibile pentru fauna sălbatică sau în zone protejate din punct de vedere al mediului.

## Software management central
Element | Necesitate | Specificație | Obligatoriu/opțional | Conformitatea furnizorului | Explicațiile și comentariile furnizorului
(Respectă, respectă parțial, nu respectă)
5.D.1 | Suport pentru controlul, comanda și monitorizarea OLN | CMS trebuie să furnizeze funcționalități și servicii precum comandă de la distanță, control de la distanță și monitorizare de la distanță a Controlerelor și a oricărui alt obiect disponibil (de descris de Furnizor) din OLN.
5.D.2 | Punerea în funcțiune și scoaterea din funcțiune a Controlerelor | CMS trebuie să permită utilizatorilor să pună în funcțiune și să scoată din funcțiune orice Controler și corpurile de iluminat asociate.
5.D.3 | <opțional> Informații despre gestionarea activelor | CMS trebuie să colecteze informațiile despre active citite și raportate de Controlere din driverele D4i și să ofere funcționalități asociate de gestionare a activelor, inclusiv alertare și raportare.
Acolo unde infrastructura implementată permite, CMS ar trebui să accepte capabilități interoperabile de gestionare a activelor oferite prin profilurile DALI D4i TALQ Zhaga.
5.D.4 | Configurarea de la distanță a Controlerelor | CMS trebuie să permită utilizatorilor să configureze de la distanță Controlerele conectate la OLN-uri, conform descrierii cazurilor de testare funcțională TALQ CONFIG-1 până la CONFIG-11.
5.D.5 | Monitorizarea de la distanță a Controlerelor | CMS trebuie să permită utilizatorilor să monitorizeze de la distanță Controlerele conectate la OLN-uri, conform descrierii cazurilor de testare funcțională TALQ MONITOR-1 până la MONITOR-12.
5.D.6 | Controlul de la distanță al Controlerelor | CMS trebuie să permită utilizatorilor să controleze de la distanță Controlerele conectate la OLN-uri, conform descrierii cazurilor de testare funcțională TALQ CONTROL-1 până la CONTROL-7.
5.D.7 | Colectarea alertelor de la Controlere | CMS trebuie să colecteze și să gestioneze alarmele trimise de Controlerele conectate la OLN-uri, conform descrierii cazurilor de testare funcțională TALQ ALARM-1 până la ALARM-5.
5.D.8 | Suport pentru programul de control al iluminatului exterior și calendare, conform cazurilor de testare funcțională TALQ PROGRAM-1 până la 9 | CMS trebuie să furnizeze funcționalități de gestionare a iluminatului exterior, precum programarea de la distanță (configurarea și implementarea programelor de control al iluminatului și a calendarelor) prin Protocolul TALQ.
5.D.9 | Gestionarea iluminatului ținând cont de spectru | CMS trebuie să permită configurarea, programarea și monitorizarea strategiilor adaptive de temperatură de culoare și/sau iluminat spectral, acolo unde infrastructura de iluminat exterior conectată oferă suport.
5.D.10 | Gestionarea iluminatului exterior | CMS trebuie să ofere funcționalități de analiză a datelor, alarmare, raportare și tablouri de bord pentru a transforma toate datele și alarmele, precum și celelalte funcționalități de monitorizare, în beneficii de economisire a energiei și a costurilor de mentenanță.
5.D.11 | Modelul cheltuielilor operaționale pentru CMS | < Menționați aici modelul de cheltuieli operaționale pe care intenționați să îl utilizați. >
5.D.12 | Securitate | Furnizorul trebuie să descrie măsurile și procesele de securitate existente în cadrul sau în jurul CMS pentru minimizarea riscurilor de securitate.
5.D.13 | Conformitate cu GDPR | Furnizorul trebuie să demonstreze conformitatea cu principiile GDPR.
5.D.14 | Licențe | CMS nu trebuie să necesite licențe de la terțe părți sau costuri/prețuri suplimentare care nu sunt incluse în propunerea de preț a Furnizorului.
5.D.15 | Copie de siguranță și restaurare | CMS trebuie să ofere funcționalități de creare a copiilor de siguranță și restaurare, de preferință într-o locație separată fizic, pentru a maximiza disponibilitatea soluției.
5.D.16 | Scalabilitate și performanță | CMS trebuie să fie dovedit la o scară comparabilă cu acest proiect. Furnizorul trebuie să indice performanța estimată (de ex., timpul de răspuns pentru utilizatori, capacitatea de a colecta volume foarte mari de date).
5.D.17 | Suport pentru mai multe Rețele de iluminat exterior | Furnizorul trebuie să indice orice limitare privind numărul de Rețele de iluminat exterior certificate TALQ sau de componente OLN pe care CMS le poate gestiona.
5.D.18 | Certificare TALQ | CMS trebuie să fie certificat de Consorțiul TALQ pentru TALQ versiunea 2.7 (sau ulterioară). CMS trebuie să accepte rețele de iluminat exterior certificate TALQ compatibile începând cu TALQ versiunea 2.1.
Procesul de testare TALQ, procesul de certificare și instrumentele de testare pentru certificare au fost perfecționate de-a lungul mai multor ani pentru a asigura interoperabilitatea și a minimiza riscurile pentru orașe.
Toate produsele certificate oficial TALQ pot fi găsite pe site-ul TALQ
www.talq-consortium.org